NOVÁ LAZECKÁ

STANDARDNÍ VYBAVENÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK

KONSTRUKCE 				STANDARDNÍ VYBAVENÍ

dispoziční řešení 				dle projektové dokumentace

omítky vnitřní					štukové, případně sádrové

vana nebo sprchový kout ( dle PD )

vana akrylátová 170x75cm	Obdélníková vana Laguna Idea Plus 170x75 cm, 100% akrylát, 220 l , nožičky k vanám LAGUNA univerzální, SILFRA van.automat TEK CR 47cm, MULTI van.sifon 6/4x40mm-B /matky/, Magnety do obkladů stavitelné

vanička čtverec 90x90x3cm	Sprchová vanička čtvercová Siko LIMNEW 90x90x3 cm, litý mramor nebo Vanička litý mramor 1/4kruh 90x90x3 cm R550+nohy, sifon ke spr. Vaničce pr. 90mm CR

sprchové dveře posuvné 90x90x190cm	Sprchový kout posuvný Siko TEX čtverec 90x90x190 cm, čiré sklo, chrom profil, univerzální nebo Sprchový kout posuvný Siko TEX 1/4kruh 90x90x190 cm, čiré sklo, chrom profil, univerzální, R550, Madlo 1ks ke koutům Anima TEX, mod. 3

sprchové dveře do niky posuvné 90x190cm  Sprchové dveře Siko TEX posuvné 90x190 cm, neprůhledné sklo grape, chrom profil, univerzální, Madlo 1ks ke koutům Anima TEX, mod. 3

umyvadlo a umývátko (dle PD)

umyvadlo	Umyvadlo Vitra S50 60x46 cm, otvor pro baterii uprostřed,

umývátko	Umyvadlo Kolo Nova Pro 45x25 cm, odkládací plocha vlevo nebo Umyvadlo Kolo Nova Pro 45x25 cm, odkládací plocha vpravo

příslušenství umyvadla, umývátka	Sada na uchycení umyvadla 10x12mm HM12

MULTI sifon umyv.baňk. bez vtoku 5/4 CR, vtok um. OPTIMA 5/4, clic-clac CELOCHROM, Manžeta-gum.redukce 32-40 (E473G), SCH Sanland roháček 1/2x3/8 bez filtru

WC mísa s nádrží 1ks 	Závěsné WC Vitra S50, zadní odpad, 54,5cm, včetně sedátka zn. Glacera duroplast

TECEprofil modul pro WC s tlačítkem TECEbase 9.240.700 + šrouby pro uchycení

vodovodní baterie 	Umyvadlová baterie stojánková Cube Way bez výpusti (pro umývátko), umyvadlová baterie stojánková Optima Cube Way bez výpusti (pro umyvadlo), Sprchová baterie nástěnná Optima Cube Way bez sprchového setu, 150 mm nebo Vanová baterie nástěnná Optima Cube Way bez sprchového setu, 150 mm,

vanový a sprchový set	Vanový set Siko, 3 funkce, oblý nebo Sprchový set Siko, 3 funkce, kulatý

příslušenství pračka	MULTI sifon prač.podom. CR nebo SCH pračkový roháč.1/2x3/4 bez klapky CR

topná tělesa (počet a výkon 	ocelové deskové radiátory JAGA TEMPO - nebo obdobné,

dle velikosti bytu)	 v koupelně otopné těleso JAGA HELIOS H2O nebo obdobné, bez elektropatrony

domácí telefon 	1 vývod v předsíni, autotelefon LOFT nebo obdobné

zásuvka STA 					1 vývod v obývacím pokoji, ABB Tango nebo obdobné

zásuvka telefonu 				1 vývod v předsíni, ABB Tango nebo obdobné

datová zásuvka 				1 vývod v obývacím pokoji, ABB Tango nebo obdobné

zásuvky 230V 	v kuchyňském koutu 4 zásuvky + sporáková přípojka 400V, vývod na světlo pod linkou, v koupelně 3 zásuvky + vývod na světlo nad umyvadlem bez světla, v dalších místnostech 4 ks zásuvek + v obývacím pokoji navíc 
3ks za televizí, 2ks zásuvek na terase V každé obytné místnosti 1 centrální světelný vývod ukončený objímkou a ovládaný spínačem. Koncové prvky ABB Tango nebo obdobné

svítidla v koupelně, na WC a v chodbě 	stropní svítidlo OSMONT AURA 2*13W nebo obdobné, počet světel v chodbě dle projektu

elektrický sporák 				není součástí standardního vybavení

podlahová krytina 	v pokojích, v předsíni a v šatnách, laminátová plovoucí podlaha EGGER E-motion Classic 31 JUST tl. 7mm – nebo obdobné včetně olištování

dlažba 	v koupelně a na WC – Vitra Cosy 45x45cm mat nebo Fineza Via veneto 33x33cm

obklady 	v koupelně a na WC, výška obkladu 2000 cm v koupelně a 120 cm na WC – Vitra Cosy 25x40cm mat nebo Fineza Fresh 20x50cm lesk

bytové zárubně 	obložkové v barevném odstínu bílá

vstupní dveře do bytu 	typové 900 mm, požárně odolné - v barevném odstínu grafit, ocelová zárubeň

vnitřní bytové dveře 	typové hladké kašír, voštinové, plné případně 3/4 prosklené – dle projektu, v barevném odstínu bílá, zámek dozický, kování normal

venkovní barva oken	Antracit

vnitřní barva oken	bílá standard

vnější otvorů (fasádní) výplně 	bílé plastové

SDK podhledy 				V koupelně a WC

vnitřní parapety 				lamino bílé

vnitřní malby 					bílé

vzduchotechnika 				odvětrání WC a koupelny, v kuchyni pouze příprava

podlaha na terasách 	kačírek, v části betonová dlažba šedé barvy na terčích, rozsah dle PD

podlaha na lodžiích 				Betonová mazanina 

podlaha komor v patrech 			Taurus Granit Nevada 30*30cm nebo obdobné

systém EPS 					Autonomní hlásič kouře vždy jeden pro byt

komora v 1.PP 				vyzděná, s nátěrem na stěnách i na podlaze

SIKO

obklad

Vitra Cosy grey 25x40 cm, mat	     Vitra Cosy white 25x40 cm, mat

Vitra Cosy cream 25x40 cm, mat            Vitra Cosy brown 25x40 cm, mat	Vitra Cosy basalt 25x40 cm, mat

Fineza Fresh orange 20x50 cm, lesk.        Fineza Fresh red 20x50 cm, lesk	Fineza Fresh green 20x50 cm, lesk

Fineza Fresh black 20x50 cm, lesk	       Fineza Fresh white 20x50 cm, lesk

Dlažba 45x45cm

Vitra Cosy grey, mat	     Vitra Cosy basalto, mat	         Vitra Cosy beige, mat	Vitra Cosy dark brown, mat

Fineza Via veneto 	Fineza Via veneto	           Fineza Via veneto	               Fineza Via veneto
bianco, mat                              arancio, mat                                    rosso, mat 		         olivo, mat