POPIS  STANDARDNÍHO  PROVEDENÍ  A  VYBAVENÍ  DOMU.
Základy:


Betonové základové pasy,  železobetonová deska s ležatou  kanalizací  pod      

                                                         domem  a  prostupy  pro  inženýrské  sítě, dle projektové  dokumentace  

Hydroizolace:


1x Bitagit A1+ penetrace, dle  požadavku projektu proti radonová  izolace  

Obvodové zdivo:
přesný zdicí systém ( alternativně H+H ,POR0THERM Si P6  40cm, Porfix ) – celý  systém  hrubé stavby včetně překladů
Zdivo příček:


přesný zdicí systém ( alternativně (H+H ,POR0THERM Si P6  40cm, Porfix )dle  
                                                         projektu
Stropy:
strop z odlehčených  panelů -   dle dané montáže výrobcem/ panel stropní
Schodiště:
Železobetonová konstrukce a dřevěný obklad stupňů -  3cm, včetně   zábradlí  a  laku   do  35 000,-Kč  včetně  montáže

Střecha:
Dřevěná tesařská  konstrukce mořená, parozábrana JUTAFOL a  izolace střešní konstrukce 
                                                        16 + 4cm - ORSIK, ORSIL, URSA DF 42,ROCMIN, dále dle  projektové  dokumentace

Střešní krytina:

             TONDACH – Jirčanka/ Francouzská 14 s doplňky – odvětrací,ukončovací, rohová a hřebenová     

                                                        taška,  plastové mřížky proti  hmyzu  atd.

Střešní  okna:                                  WELUX  140/60 s větrací  mřížkou  a  lemováním   do  8 650,-Kč/1ks

Klempířské práce:
              Pz – lem komínu, parapety, oplechování balkónů, háky,žlaby a  svody  

Terasové  dveře a  okna:
Pravoúhlá  euro  dle projektu, dvojsklo 4-16-4, koeficient prostupnosti  tepla K=1,1 profil 5 komor, tepelnost rámů =1,267W.m-2.K-1

Vchodové   dveře:                           Euro profilované plné s kováním, bez  zám. vložky do 28 000,-Kč

Garážová vrata:                               Segmentová/ sekční  zlatý dub s elektropohonem - včetně  montáže  do 39 000,- ( je li součástí projektu a nacenění garáž )
Sádrokarton:                                    Příčky  + strop  na  ocelový  rošt  systém  KNAUF

Vnitřní omítky:
Hrubá MVC a štukové P II 
Izolace  podlah tepelné:                  Tvrzený  polystyrén, dle  projektu

Fasáda:
Polystyrén  10cm, povrchová úprava - štuková omítka včetně malby / probarvená akrylátová omítka 2mm zrno. 

Venkovní obklady podhledů:
Mořené palubky do 150mm na laťový rošt do 180,-Kč/1m2 - materiál

Vnitřní dveře:
Typizované  7.500,- Kč za komplet, včetně  obložkových  zárubní – materiál + montáž
Obklady:                 
              WC, koupelna – keramické  do 250,- Kč/m2, plastové  rohové lišty, spárovací hmota –    

                                                         materiál   

Dlažby:
WC, koupelna – keramické do 350,- Kč/m2 - materiál


Interiér, balkony, terasy - keramické do 380,- Kč/m2 -  materiál


Bílá spárovací  hmota, dle dohody s objednavatelem

Venkovní  sokl:                               Keramický  sokl  do  výšky  30cm  nad  izolaci  za  380,-Kč/m2 - materiál

Podlahové  krytiny:                         Obývací pokoj – alternativně do 380,- Kč/m2    - materiál


Ložnice – alternativně do 330,- Kč/m2  -  materiál

Malby:
                                           Bílé do 26,- Kč/m2 -komplet

Koupeny + WC
V domě v rozsahu zakreslených zařízení – materiál:

-  vana smaltovaná  nebo plast bílá, včetně  příslušenství  do 6.000,- Kč

-  chromová vanová baterie ze zdi do 1.500,- Kč/ks

-  umyvadlo bílé včetně  příslušenství  do  1.300,-Kč/ks

-  chromová umyvadlová stojánková baterie do 1.500,- Kč/ks

-  sprchový  kout včetně  příslušenství  do 9.000,- Kč

-  chromová sprchová baterie ze zdi do 1.600,- Kč/ks

-  GEBERIT  do 6.500,- Kč/ks

Přívod vody a odpad k pračce:       1 ks v koupelně 

Odvětrání digestoře:

Přes střešní  krytinu, nebo  zdí ( přes střešní krytinu  je  nutno  usadit odvětrací  

                                                         komínek)

Okenní parapety:

              Plastové vnitřní – bílé/zlatý dub / venkovní dle požadavku projektu
Topení:
Cu rozvody, plynový kotel   Dakon BEA 9-24kW se zásobníkem za 34 000,-Kč bez odkouření,  radiátory deskové typ RADIK + termohlavice, armatury MYJAVA, RAF

Elektrorozvody:
                            Z materiálů české výroby, kabely Cu, vypínače a zásuvky bílé barvy – TANGO

vypínače a vývody pro osvětlení v rozsahu dle projektu. Světla se nedodávají
                                                         Hromosvod  komplet, včetně  zemnícího  pásku

Televizní rozvod:
Anténní  rozvody  pouze trubkování do vybraných obytných místností do15mb

Telefonní rozvod:
Zahrnuje pouze trubkování telefonní linky v kuchyni (nezahrnuje  rozvody  připojení na JTS a připojovací poplatky)

Komín ÚT:
Komplet EKO 8m - jednoprůduch

Terénní úpravy:                               Hrubé srovnání terénu  do 5m od stavby bez navážky zeminy 
Zábradlí  balkonů:                           Ocelová  konstrukce  a  dřevěná  výplň, včetně  laku  do  1.820,-Kč/1m2 

(pokud jsou balkony v projektu)
    Na  žádost  investora  se  může  výše  uvedený  materiál  měnit, ale  musí  být  schválen  ČN  a  cena  

bude  upravena  dle  skutečných  nákladů  za  použitý  materiál  a  technologický  postup  prací.

                    Pokud  dodavatel umožní  investorovi provedení některých  prací  či  dodávek materiálu,  bude      

                 investorovi  z nabídkové  ceny za investorem provedené  práce či  dodávky materiálu  odečteno 90%.              

                Cenové relace uvedené v popisu standardního vybavení jsou uvedeny bez DPH.

                         Venkovní  práce  a  nadstandardní  vybavení  které není zahrnuto v ceně:
Zpevněné plochy kolem domu, terasy, zastřešení teras, oplocení , zabezpečovací zařízení, kuchyňská linka, vybavení interiérů, telefonní rozvody, solární zařízení, žaluzie, trezor, vestavěné skříně, svítidla, krb včetně  rozvodů  tepla, sauna, bazén, sadové úpravy, vybavení koupelen mimo standard, veškeré stavební práce, i ty které jsou zakresleny v projektu ke stavebnímu povolení, ale nejsou součástí Smlouvy o dílo, např. garáž , dílna, kolna na nářadí, kola atp. 
