     Standard pro realizaci domu s mezonetovými byty 
I. Základy 
Způsobem ztraceného bednění - celý postup zhotovení trvá cca pět až sedm dní a včetně skladby materiálu je zde v jednotlivých krocích : 
Ztracené bednění 
1.     vyhloubení základu nezápažné rýhy šířky 30 - 40 cm do hloubky 80 cm 
2.     kladení ocelových prutů 0,8 cm po obvodu v rozsahu 70 cm svisle 
3.     KB bloky ztraceného bednění 25 - 30 cm šířky dle projektu ve dvou pásech nad sebou 
4.     beton 12/15 
5.     ocelové pruty po celém obvodu vodorovně 
6.     beton 12/15  
7.     z vnější strany zateplení styrodur 50 mm uchycen fasádní hmoždinou 
Základová deska 
1.     návoz uhutněné zeminy ze základů 
2.     navážka hutnící drti stavební 
3.     navážka stavebního štěrku 10-40 mm do výše 10 cm 
4.     kladení kari sítě 0,6-0,8 oka 150 mm 
5.     zalití betonem do roviny 16/20 
6.  usazení kanalizace a přípojek do vzdálenosti 1 za hranici základové desky 
 
II. Konstrukční část 
Střecha 
1.     betonová střešní krytina Mediterran
2.     střešní latě 60 / 40 mm 
3.     kontralatě 30/50 mm 
4.     pojistná podstřešní difuzně otevřená folie 
5.     krokve 80 / 280 mm, minerální vlna 2 x 140 mm 
6.     parozábrana PE folie 
7.     latě 50/50 
8.     sádrokarton 12,5 mm 
9.     střešní okna plastová, profil VEKA, dvojsklo 
 
Podlaha přízemí 
1.     zemina 
2.     zhutněný štěrkopískový podsyp 200 mm 
3.     podkladový beton vyztužený 1 x kari sítí 150 mm 
4.     protiradonové asfaltové hydroizolační pásy 5 mm 
5.     stabilizované, tepelně-izolační desky EPS 100 S 80 mm  (2x40mm) 
6.     anhydridový potěr 40 mm 
7.     mirelon  
8.     laminátové lamely Quick step 
9.     zádveří keramická dlažba do 1.500,- Kč včetně DPH, tl.20 mm
 
Obvodová stěna 
1.     sádrokarton, fermacel aj. materiál 12,5 mm 
2.     dřevěné hranoly 50 mm, vzduchová mezera 
3.     PE folie parozábrana 
4.     dřevěný rám 60/140 kvh, minerální vlna tl. 140 mm 
5.     OSB deska 12 mm 
6.     termofasáda EPS F 100 mm 
7.     stěřková hmota s perlinkou 3mm 
8.     penetrační nátěr 
9.     silikátová omítka zrno od 1-2 mm 
 

Vnitřní nosné a nenosné stěny 
1.     sádrokarton 12,5 mm 
2.     dřevěný rám 140 mm, 100 mm nenosná 
3.     minerální vlna protihluková tl. 60 mm 
4.     sádrokarton 12,5 mm 
5.     penetrační nátěr s malbou v bílé barvě 
 
 
Stropní konstrukce 
1.     laminátové lamely / keramická dlažba 20 mm 
2.     mirelon / lepidlo 
3.     anhydritový potěr 40 mm 
4.     podlahový polystyren min.60 mm 
5.     OSB deska 4PD 15 mm 
6.     stropnice 80 /240 mm, minerální vlna 140 mm, vzduchová mezera 
7.     parotěsná folie 
8.     odpružená SDK konstrukce 
9.     sádrokarton 12,5 mm 
10.  penetrační nátěr s malbou v bílé barvě 
 
III. Klempířské prvky 
1.     Okapy a svody KJG
2.     Komínový systém Shiedel, nebo Build Up dle projektu, krbová kamna Mijava baby ovál výrobce Euroteplo Dražice 
 
IV. Výplně otvorů 
1. Okna 
       bílá plastová okna, profil VEKA s izolačním trojsklem, kw = 1 W.m-2.K-1 
       jednokřídlé, celoobvodové kování s funkcí otevírání a sklápění  
       mikrospárové větrání,pětikomorový profil  vnitřní příčky bílé 
       venkovní parapety - hliník, vnitřní parapety - bílý plast  
       počet a velikost dle projektu  
2. Balkónové dveře 
       plastové, profil VEKA s izolačním trojsklem,  kw = 1 W.m-2.K-1 
       jednokřídlé, celoobvodové kování s funkcí otevírání a sklápění  
       mikrospárové větrání  
       vnitřní příčky bílé 
       počet a velikost dle projektu  
3. Vchodové dveře 
       plastové dělené, profil VEKA s izolačním trojsklem, skleněná výplň 
       tříbodový uzavírací mechanismus s bezpečnostním štítkem  
       rozměry dveřního křídla viz. Projekt 
4. Francouzské dveře na terasu 
       plastové, profil VEKA s izolačním trojsklem,  
5. Vnitřní dveře 
       foliované, výrobce Solodor, typ Otava VI, VII, XV, včetně obložkových zárubní 
       1/3 sklo 
       Koupelny a WC plné 
6. Schody a schodišťové zábradlí výrobce SWN Moravia, zadlabané, typ Trend, dřevěné, masiv v provedení:
-  nášlapy: 40 mm
 -  schodnice: 40 mm
 -  sloupky: dřevěné 50x80 mm
 -  madlo: dřevěné č. 5, 40x70 mm
 -  šprušle: č. 1
 -  povrchová úprava: bezbarvý lak MIPA 
 -  tvary schodiště: přímé, ¼, 2x ¼, ½, podestové 
Jen u domů s patrem nebo s podkrovím 
 
V. Elektroinstalace 
1. Rozvadeč 
       Rozvaděč plastový dle příslušné normy 
2.  Osazení místností silnoproud 
WC standard 
       1 světelný vývod stropní 
       1 ks vypínače  
Koupelna standard 
       1  světelný vývod stropní  
       1 světelný vývod nad zrcadlem 
       1 ks vypínače  
       2 ks zásuvek  
Obývací pokoj 
       1 světelný vývod stropní 
       2 ks vypínače  
       4 ks zásuvek  
Kuchyň 
       1 světelný vývod stropní 
       1 světelný vývod nad pracovní deskou kuchyňské linky  
       2 ks vypínače  
       4 ks zásuvek  
Spíž (pouze u domů se spíží) 
       1 světelný vývod  
       1 ks vypínače  
Jídelna (pouze u domů s jídelním koutem) 
       1 světelný vývod  
       1 ks vypínače  
       1 ks zásuvky  
Ložnice, pokoje 
       1 světelný vývod stropní 
       1 ks vypínače  
       2 ks zásuvek  
Hala 
       1 světelný vývod 
       1 ks vypínač  
       1 ks zásuvky  
Domovní vchod 
       1 ks světelný vývod venku  
       1 ks schodišťový vypínač - uvnitř a venku  
Terasa 
       1 ks světelný vývod  
       1 ks vypínač  
       1 ks zásuvky  
U pokojů v podkroví odpovídá rozsah místnostem v přízemí.  
       vývody na světla jsou ukončeny lustr svorkou dle platných ČSN, vypínače a zásuvky v bílém provedení 
       provedení v provedení a barvě Klasik 
       elektro rozvody v mědi 
       Ohřev vody el. ohřívačem 120l EVH Basis AEG, případně jednotkou s totožnými parametry dle aktuální nabídky 
3. Osazení místností slaboproud                              
       hlavní pokoj zásuvka připojení koaxiálním kabelem 
       hlavní pokoj zásuvka připojení pro DSL internet 
 
VI. Varianty topného systému  - kompletní montáž 
1.                   Elektrické podlahové topení polo akumulačním topným kabelem 
2.                   Elektrické podlahové topení nízkotepelnou folií 
3.                   Hybridní přímotopná tělesa v kombinaci s krbovými kamny 
4.                   Rekuperační jednotka s dotápěním (možno i bez)  
 

VII. Sanitární instalace - kompletní montáž 
       Rozvod studené a teplé vody od vodoměru resp. od ohřívače až k místu odběru je proveden v plastu. Venkovní odběrné místo s 1/2'' ventilem a uzavíracím ventilem pro možnost uzavření a vypuštění v zimním období. Součástí dodávky není vodoměr, ani další zařízení na úpravu tlaku a kvality vody. 
       Rozvod kanalizace je proveden z HT potrubí a začíná v místě napojení v úrovni horní hrany základové desky popř. stropu sklepa 
 
VIII. Sanitární objekty - kompletní montáž 
       grafický návrh obkladů, dlažeb a doplňků ve studiu SIKO zdarma včetně rozpočtu a možnosti výběru dražší varianty s doplatkem, nutno objednat 
       standardem je cena koupelny u domů do: 
- 100 m2 25.000,- Kč za společnou koupelnu s WC 
- nad 100 m2 30.000,- Kč za samostatnou koupelnu a samostatné WC 
- nad 100 m2 u domů s podkrovím 45.000,- Kč za společnou koupelnu s WC v přízemí a koupelnu v podkroví 
 

