Kvalitativní standard Tomkova, Olomouc – bytová jednotka
Součástí každé bytové jednotky jsou podlahové krytiny, nenosné příčky, vstupní dveře do jednotky včetně zárubní, vnitřní dveře včetně zárubní a okna příslušející k jednotce. Veškeré vnitřní instalace, vnitřní elektrické rozvody. Vybavení koupelny a WC.

Podlahová krytina, vybavení koupelny a WC je dle výběru klienta u těchto smluvních partnerů v těchto cenách:
	
	Název spol.
	adresa
	Kontaktní osoba
	kontakt

	Podlahy
	V-Podlahy s.r.o.
	Areál VGP
Dolní Novosadská

779 00  Olomouc
	p. Andrýsek
	+420585312578

	Zdravotechnika
	     J&S s.r.o.
MUEBLES s.r.o.
	Pavelkova 2
77200 Olomouc

Dobnerova 24

772 00  Olomouc
	pí. Králová
pí. Mačáková
	+420724219798
+420585413532

	Dveře
	LUX interiér s.r.o.
STELLA CZ

Olomoucká obchodní s.r.o.
	Hlušovice 92
Dolní hejčínská 26
779 00  Olomouc
	p. Blažek
p. Jašíček
	+420777776037
+420777318476

	Elektroinstalace
	
	
	p. Černý
	+420608484348


Podlahy                     


 v ceně do 460,- Kč/m2

Wc                             


  v ceně do 2.000,- Kč/ks
Umyvadlo                   


  v ceně do 1.200,- Kč/ks
Umyvadlová baterie              

 v ceně do 2.000,- Kč/ks    
Vana, odpad, příslušenství                   v ceně do 5.000,- Kč/ks
Vanová baterie


 v ceně do 2.000,- Kč/ks
Obklady, dlažby                    

 v ceně do 400,- Kč/m2

Součástí dodávky je spárovací hmota a silikon, barva bílá.

Topení – podlahové topení (dle projektové dokumentace), topný žebřík v koupelně,  Corado 60*120, barva bílá, kombinovaný kondenzační kotel - Bretie 802673
Elektroinstalace - ABB Tango, barva bílá, TV zásuvka 1ks/jednotka, datová zásuvka 1ks/jednotka
Dveře – vstupní dveře protipožární, barva bílá v ceně do 5.100,- Kč/ks, interiérové dveře, v ceně do 5.100,- Kč/ks (počet dveří dle projektové dokumentace), kování Cobra v ceně do 500,- Kč/ks
Plastová okna – Veka - dvojsklo
V případě odchýlení klienta od standardu bude klientovi zpracována cenová nabídka u smluvního subdodavatele, příp. budoucího prodávajícího. Klientem musí být cenová nabídka odsouhlasena a uhrazena v řádném termínu. V případě, že klient cenovou nabídku neodsouhlasí nebo nebude-li uhrazena v řádném termínu, nebude ze strany Budoucího prodávajícího akceptována. V případě klientských změn nutno respektovat termíny provedení klientských změn dle stanovení Budoucího prodávajícího. Po těchto termínech nebudou změny ze strany Budoucího prodávajícího akceptovány.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Součástí standardu nejsou osvětlovací tělesa a kuchyňská linka.
