[image: image1.jpg]K-STAV

stavebni a.s.




Polyfunkční dům „Nároží“



3.NP – 9.NP
  Standardní vybavení bytových jednotek
Konstrukce

Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy

Svislé  nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky- cihelné tvarovky,

Mezibytové dělící stěny –cihelné bloky AKU

Obvodové zdivo-cihelné bloky nebo železobetonové stěny-zateplení polystyren PPS 12 cm,minerální vata 12 cm,povrchová úprava fasády-točená probarvená omítka zrno 2 mm.

Vodorovné konstrukce-železobetonová deska s tepelnou,případně zvukovou izolací

Okna- plastová bílá 3 komory,dvojsklo U=1,1 

Výkladce-plastová bílá 3 komory,dvojsklo U=1,1
Dlažby, obklady
Keramická dlažba – koupelna, WC – dodávka do 290 Kč/m2

Keramický obklad – koupelna, WC – dodávka do 230 Kč/m2 – do výše 2,0m
Základní montáž keramických bělninových dlažeb v místnostech,kde jsou v dlažbě použity 2 druhy dlažby stejného formátu, kde dlažba není kladena na „koso“ a kde rozměr dlaždice nepřesahuje 33x33 cm. 

Cena montáže - zahrnuje montáž dlažby, dodávku běžného lepicího flexibilního tmele, běžné spárovací hmoty a silikonu - cena - 340 Kč/m2 

Základní montáž keramických bělninových obkladů - v místnostech, kde jsou v obkladu použity maximálně 2 druhy obkladu stejného formátu a kde rozměr obkladu nepřesahuje 25 x 33 cm.

Cena montáže - zahrnuje montáž, dodávku běžného lepicího tmele, běžné spárovací hmoty a silikonu, plastové bílé lišty na vnější rohy - cena - 340 Kč/m2                                                                                            

Cenové příplatky za nadstandardní provedení dlažeb a obkladů :

Příplatek za složitost montáže keramických dlažeb v místnosti, 

kde jsou v dlažbách kombinovány více než 2 druhy keramické 

dlažby stejného rozměru

                      


90 Kč/m2

Příplatek za složitost montáže keramických obkladů v místnosti, 

kde jsou v obkladu použity více než 2 druhy obkladu


90 Kč/m2


Příplatek za kladení keramických dlažeb diagonálně                        65 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných dlažeb nad rozměr 33 x33 cm,

které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro velkoplošné 

dlažby







                      90 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných obkladaček nad rozměr 

25 x33 cm,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro 

velkoplošné obklady                          




90 Kč/m2

Příplatek za použití tvrdých (jiných než bělninových) dlaždic nebo

obkladů,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro 

tvrdé materiály       






         185 Kč/m2                                             

Příplatek za rektifikované (přesné) dlažby nebo obklady                210 Kč/m2

Montáž ker.soklů v obytných místnostech včetně začištění              95 Kč/bm

Zabroušení hran obkladů vnějších rohů při jejich pokládání bez 

krycích lišt PVC                                              


         190 Kč/bm

Příplatek za montáž listel,bombát





60 Kč/bm


Příplatek za montáž obkladu nebo dlažby z mozaiky                      180 Kč/m2

Příplatek za použití barevných spárovacích hmot Mapei   

 50 Kč/m2

Příplatek za obklad rohové vany




        1.500 Kč/ks

Příplatek za řezaný obklad vaničky



           800 Kč/ks

Zařizovací předměty

Byty 2KK, 3KK
Umyvadlo klasické Concept 55cm bílá alpin,sifon plast

560 Kč – 1ks

Kryt  na sifon Concept bílá alpin - polosloup



590 Kč – 1ks


WC závěsné Concept včetně předstěrového systému Tece, 

sedátka a tlačítka 





        3.870 Kč – 1ks

Vana plast Concept bílá,sifon,vanový automat-komplet  
        2.910 Kč – 1ks
Baterie páková umyvadlová stojánková Concept chrom

740 Kč – 1ks

Baterie páková vanová nástěnná Concept chrom


999 Kč – 1ks

Baterie páková sprchová nástěnná Concept chrom
Byty 4KK, 5KK

Umyvadlo klasické Concept 55cm bílá alpin 



530 Kč – 1ks

Kryt  na sifon Concept bílá alpin 





590 Kč – 1ks


WC závěsné Concept včetně předstěrového systému Tece, 

sedátka a tlačítka 





        3.870 Kč – 1ks

Vana plast Concept bílá,sifon,vanový automat-komplet  
        2.910 Kč – 1ks

Sprchová zástěna EASY čtverec včetně vaničky drcený 

Mramor 800x800





        7.549 Kč – 1ks 

Sprchová zástěna EASY čtvrtkruh včetně vaničky drcený 

Mramor 900






        6.749 Kč – 1ks

Baterie páková umyvadlová stojánková Concept chrom

740 Kč – 1ks

Baterie páková vanová nástěnná Concept chrom


999 Kč – 1ks

Baterie páková sprchová Concept chrom + příslušenství
        1.170 Kč – 1ks
Zednické práce k zařizovacím předmětům

Obezdění rovné vany – standard




        1.100 Kč/ks
Obezdění sprchové vaničky – standard




680 Kč/ks

Obezdění rohové vany – za příplatek



        1.950 Kč/ks 
Podlahové krytiny

Ostatní místnosti mimo koupelny a WC – plovoucí podlahy
Základní montáž plovoucích podlah :
Cena obsahuje: Montáž plovoucí podlahy do tl. 7 mm,dodávku 
a montáž parozábrany,miralonu 3mm  :           



130 Kč/m2 
 

Montáž a dodávka soklových obvodových lišt vrtaných, plastových rohových,koutových a ukončujících profilů,průřez materiálu

120 Kč/bm

Dodávka plovoucí podlahy Egger 7mm včetně průřezu 

materiálu:                      





250 Kč/m2 

Dodávka plovoucí podlahy Egger 7mm včetně průřezu 

materiálu s impregnovaným zámkem:                      

300 Kč/m2 

Přechodové lišty u dveří - hliník s povrchovou úpravou

 imitace dřevo 






355 Kč/bm

Cenové příplatky za nadstandardní provedení podlahových krytin :

Impregnace proti vlhkosti a leštění




  50 Kč/m2

Vnitřní dveře

Vstupní dveře do bytu 

fóliované protipožární EW 30D3 s panoramatickým kukátkem 

a bezpečnostním kováním Rostex 802 klika-koule,vložka pro 

prvoosazení ( ocelová zárubeň,práh – nejsou v ceně dveří)
        3.880 Kč/ks 

Interiérové dveře

Dveře Masonite fóliované standard 1-křídlové plné 

- koupelna+WC,šatna




        1.090 Kč/ks
Dveře Masonite fóliované standard 1-křídlové 2/3 sklo 

- obývací pokoj+KK, pokoje



        1.610 Kč/ks
Dveře Masonite foliované standard 2-křídlové 2/3 sklo
– pouze v bytech dle stavebních dispozic

        3.350 Kč/ks
Zárubně obložkové fóliované tloušťky do 150mm pro

           dveře 1-křídlové – mimo vstupních dveří do bytu
        1.670 Kč/ks 

Zárubně obložkové fóliované tloušťky do 150mm pro

           dveře 2-křídlové – pouze v bytech dle stavebních


dispozic






        1.950 Kč/ks
Dveřní kování – hliník elox 





230 Kč/ks

Elektroinstalace

Obývací pokoj

vypínač Legrand Valena  


2ks

vývod pro světlo 



1ks

zásuvka Legrand Valena


4ks

TV + SAT




1ks

datová zásuvka



1ks

Kuchyńský kout

příprava přívodů pro kuchyňskou linku

vypínač Legrand Valena


1ks

vývod pro světlo 



1ks

zásuvka Legrand Valena


5ks

Pokoj ( každý další pokoj dtto )
vypínač Legrand Valena  


1ks

vývod pro světlo 



1ks

zásuvka Legrand Valena


4ks

rozvod TV 




1ks
Koupelna  ( dle stavebních dispozic případně s WC )
vypínač Legrand Valena  


1ks

vývod pro světlo 



2ks

zásuvka Legrand Valena


2ks

radiální nástěnný ventilátor

1ks
WC ( dle stavebních dispozic )

vypínač Legrand Valena  


1ks

vývod pro světlo 



1ks

radiální nástěnný ventilátor

1ks

Předsíň

vypínač Legrand Valena


2ks
vývod pro světlo



2ks

zásuvka Legrand Valena


1ks

domácí telefon



1ks

Komora ( dle stavebních dispozic )

vypínač Legrand Valena


1ks

vývod pro světlo 



1ks

Balkón, terasa ( dle stavebních dispozic )

dodávka světla bez možnosti výběru
1ks

vypínač Legrand Valena


1ks

zásuvka Legrand Valena


1ks

Ústřední topení

V každé jednotce vlastní výměníková stanice s možností regulace ÚT a TUV.

Otopná tělesa desková
Koupelna – radiátor koupelnový ( žebřík )
Balkóny, terasy ( dle stavebních dispozic )

Balkóny - keramická dlažba kladená na střih – bez možnosti výběru

Terasa – vymývaná dlažba bez možnosti výběru

Zábradlí ocelové pozinkované s výplní mléčné sklo

Součástí standardu není
Obklad za kuchyňskou linkou 

Dřezová baterie 

Digestoř včetně odtahu a opláštění v kuchyni (kuchyňském koutu) 

Příprava na klimatizaci a rekuperaci
Poplatek za připojení odběrného místa - bude uhrazen budoucím kupujícím podle 

podmínek ČEZ a.s. v době realizace.
Poznámka :     - veškeré ceny uvedeny bez DPH

                         - výše uvedený standard je závazný i v případě odchylky od     

                           projektové dokumentace       

Výběr prvků nadstandardního provedení díla je možný pouze u smluvních partnerů zhotovitele. Oceněni nadstandardních prvků provedení díla či jeho části bude ze strany zhotovitele provedeno na základě maloobchodních cen platných v době prodeje u smluvních partnerů zhotovitele.

Při změně standardu-provedení nadstandardu budou odečteny ceny standardu s odpočtem storna 20% a připočteny ceny vybraných materiálů v maloobchodních cenách dodavatele.
Budoucí kupující je povinen nejpozději v termínech určených ve smlouvě uplatnit požadavky na provedení nadstandardu u budoucího prodávajícího,případně jim určených dodavatelů. Po uplynutí určeného termínu nemusí být požadavek na provedení nadstandardu  budoucím prodávajícím  akceptován. 

V Olomouci dne ………………….
Stránka 3 z 6

