Rodinné domy Nemilany 

Standardní vybavení

Koupelna, WC 1. a 2.NP
· Keramická dlažba v ceně do 300,- Kč/m2

· Obklady do výšky 2,0m v ceně do 250,- Kč/m2

1.NP

      WC 
              – nádrž Geberit včetně tlačítka Samba v ceně 5.209 Kč/ks – 1ks
· WC závěsné Dino včetně sedátka Dino v ceně 1.700 Kč/ks – 1ks
      Technická místnost 

              – umyvadlo Jika Lyra 1438 60 bílé + sifon  A41 v ceně 865 Kč/ks – 1ks

· kryt  na sifon Jika Lyra 1938 v ceně 796 Kč/ks – 1ks

· obklad za umyvadlem 2m2 v ceně do 250 Kč/m2

- baterie umyvadlová páková Polar PL 15 v ceně 1.069 Kč/ks – 1ks
2.NP

       Koupelna + WC

               - nádrž Geberit včetně tlačítka Samba v ceně 5.209 Kč/ks – 1ks

· WC závěsné Dino včetně sedátka Dino v ceně 1.700 Kč/ks – 1ks

· umyvadlo Jika Lyra 1438 60 bílé + sifon  A41 v ceně 865 Kč/ks – 1ks

·  kryt  na sifon Jika Lyra 1938 v ceně 796 Kč/ks – 1ks

·  vana plastová Sanitpro + sifon + podpěry v ceně 4.459 Kč/ks – 1ks

·  vanička sprchová plastová Sanipro 80x80+sifon v ceně 2.509 Kč/ks – 1ks
·  sprchové dveře Sanitpro 80 plast – čelní vstup v ceně 3.318 Kč/ks – 1ks
·  baterie umyvadlová páková Polar PL 15 v ceně 1.069 Kč/ks – 1ks
·  baterie vanová páková Polar PL55 v ceně 1.384 Kč/ks – 1ks

·  baterie sprchová páková PL80+sprchový set SPS508 v ceně 1.430 Kč/ks – 1ks

Kuchyňský kout
· Plovoucí podlaha Egger 7mm třída 31  v ceně do 250 Kč/m2

· Obklad za kuchyňskou linkou není obsažen ve standardu

· Dřezová baterie není součástí standardu

Ostatní keramická dlažba

1.NP - zádveří,chodba, technická místnost
Keramická dlažba v ceně do 300 Kč/m2

Ostatní plovoucí podlahy

1.NP – obývací pokoj

2.NP – pokoje,šatna,chodba
Plovoucí podlaha Egger 7mm třída 31  v ceně do 250 Kč/m2

Vnitřní dveře

- dveře fóliované standard 1-křídlové plné v ceně 1.235 Kč/ks

  1.NP – chodba-WC, chodba-technická místnost – celkem 2 kusy
  2.NP – chodba – šatna, chodba – koupelna+WC – celkem 2 kusy
- dveře fóliované standard 1-křídlové 2/3 sklo v ceně 1.830 Kč/ks

  1.NP – zádveří – chodba – celkem 1 kus

  2.NP – chodba – pokoje – celkem 3 kusy

- dveře fóliované standard 2-křídlové 2/3 sklo v ceně 3.800 Kč/ks
   1.NP – chodba – obývací pokoj – celkem 1 kus

- u prosklených dveří typ skla čirá kůra

- dveřní kování – lux line v ceně 260 Kč/ks
- zárubně obložkové fóliované v ceně 1890 Kč/ks pro příčky, pro zdivo 300mm
  2-křídlové dveře 2.500 Kč/ks

- přechodové lišty u dveří hliník s povrchovou úpravou imitace dřevo

Garáž

· garážová sekční vrata zateplená s pohonem v základním barevném odstínu, 1kus dálkového ovladače v ceně 24.000 Kč/ks
- povrchová úprava podlahy -  nátěr Ekoban Forte plus.
Plastové výrobky

Provedení bílé, kování MACO, 6-komorový systém Gealan S8000, dvojsklo 4-16-4,
dveře vchodové 1-křídlové– výplň dole plast, nahoře sklo , třícestný zámek, 

klika/klika  nebo koule – 1kus, dveře terasové (garáž) 1-křídlové - výplň dole plast, nahoře sklo, třícestný zámek,klika/klika

okna – členění dle zhotovitele firmy OK plast

Ústřední vytápění
- kotel Junkers ZSB 22-3 C cerapur Smart 8,1 – 21,8 kW
- zásobník TopMax VYM-SQ 120L
- podlahové topení v 1.NP a 2.NP, potrubí Al/Pert
- koupelna+WC 2.NP – koupelnové těleso Koralux Rondo – 1ks
Elektroinstalace

- kabelové rozvody v mědi
- vývody pro svítidla bez dodávky svítidel

- vývod pro svítidlo na terasu bez dodávky svítidla

- zásuvky,vypínače – řada Tango bílá

- garáž – zásuvka 230V,400V

- příprava pro anténní rozvod (kabeláž) včetně anténního stožáru – bez 

  antén,zesilovačů,parabol
- hromosvod

- montáž a dodávku 1ks termostatu

- zapojení ventilátoru

Schodiště

· celodřevěné otevřené schodiště v provedení  borovice včetně zábradlí – 
cena 47.000 Kč
Ostatní popis

Základy – betonové základové pasy, ztracené bednění
Zdivo - cihelné

Rodinný dům opatřen kompletním zateplovacím systémem z polystyrenu tloušťky 
100mm, garáž 60mm ,povrchová úprava RD a garáže probarvená strukturální 
silikonová omítka zatřená se zrnem 1,5mm v základním barevném provedení      

– možnost výběru klientem dle vzorkovníku Terranova, sokl opatřen omítkou 

Marmolit bez možnosti výběru

Stropní konstrukce – rodinné domy garáž  - pevný strop z keramických nosníků

a vložek Miako
Komín – Schiedel UNI průměr 180mm, nad střechou zateplení+omítka

Střecha – podkladní + modifikovaný pás
Klempířské prvky jsou uvažovány z plechu titan-zinek

Vnitřní omítky sádrové hladké.

Malba v bílém provedení z materiálu Primalex Plus.

Vzduchotechnika – jsou uvažovány ventilátory v sociálních zařízeních, kuchyňská digestoř není součástí standardu.

Dlažby,obklady – popis standardu

Základní montáž keramických bělninových obkladů - v místnostech, kde jsou v obkladu použity maximálně 2 druhy obkladu stejného formátu a kde rozměr obkladu nepřesahuje 25 x 33 cm.

Cena montáže( zahrnuje montáž, dodávku běžného lepicího tmele, běžné spárovací hmoty a silikonu, plastové bílé lišty na vnější rohy )                                                                                            cena - 340 Kč/m2                                                                                                 
Základní montáž keramických bělninových dlažeb v místnostech,kde jsou v dlažbě použity 2 druhy dlažby stejného formátu, kde dlažba není kladena na „koso“ a kde rozměr dlaždice nepřesahuje 33x33 cm. Cena montáže( zahrnuje montáž, dodávku běžného lepicího flexibilního tmele, běžné spárovací hmoty a silikonu).                                              

cena - 350 Kč/m2 

Cenové příplatky za nadstandardní provedení 

Zabroušení hran obkladů vnějších rohů při

jejich pokládání bez krycích lišt PVC                                              190 Kč/bm

Příplatek za složitost montáže keramických

obkladů v místnosti, kde jsou v obkladu použity více 

než 2 druhy obkladu






90 Kč/m2

Příplatek za montáž listel,bombát





60 Kč/bm


Příplatek za složitost montáže keramických 

dlažeb v místnosti, kde jsou v dlažbách kombinovány více než

2 druhy keramické dlažby stejného rozměru

                      90 Kč/m2

Příplatek za kladení keramických dlažeb diagonálně                        65 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných dlažeb

nad rozměr 33 x33 cm,které vyžadují použití

speciálního lepicího tmele pro velkoplošné dlažby                            90 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných obkladaček

nad rozměr 25 x33 cm,které vyžadují použití

speciálního lepicího tmele pro velkoplošné obklady                          90 Kč/m2

Příplatek za použití tvrdých (jiných než bělninových)

obkladaček nebo dlaždic,které vyžadují použití speciálního

lepicího tmele pro tvrdé materiály                                                     185 Kč/m2

Příplatek za rektifikované (přesné) obkladačky,dlažby                     210 Kč/m2

Montáž ker.soklů v obytných místnostech včetně začištění               95 Kč/bm

Příplatek za použití barevných spárovacích hmot Mapei   

  50 Kč/m2

Příplatek za montáž obkladu nebo dlažby z mozaiky                       180 Kč/m2

Příplatek za obezdění rohové vany



        1.800 Kč/ks

Příplatek za obklad rohové vany




        1.500 Kč/ks

Příplatek za obezdění sprchové vaničky




500 Kč/ks

Příplatek za řezaný obklad vaničky



           800 Kč/ks

Obývací pokoj+kuchyňský kout,pokoje,šatny

Podlahová krytina plovoucí podlaha

Základní montáž plovoucích podlah

Cena obsahuje: Montáž plovoucí podlahy do tl. 7 mm,dodávku a montáž parozábrany,miralonu 3mm  :           




130 Kč/m2 
 

Montáž a dodávka soklových obvodových lišt vrtaných, plastových rohových,koutových a ukončujících profilů,průřez materiálu

120 Kč/bm

Dodávka plovoucí podlahy tř.31 záruka 12 let včetně průřezu 

materiálu:                      






250 Kč/m2 

Cenové příplatky za nadstandardní provedení :

Impregnace proti vlhkosti a leštění




  50 Kč/m2

Venkovní úpravy

Vjezd do garáže 
- zámková dlažba tloušťky 60mm přírodní, obrubník  

Přístupový chodník 
- zámková dlažba tloušťky 60mm přírodní, obrubník  
Terasa 
-  v zadní části objektu o ploše 10m2 z vymývané dlažby Gita,obrubník

Okapový chodník

- kolem RD a garáže (mimo terasy,vjezdu do garáže a přístupového chodníku) z

  kačírku + záhonový obrubník – šířka 50cm
Oplocení

- v zadní části objektu z poplastovaného pletiva výšky 180cm bez podhrabových 

  desek (mezi RD stěna šířky 3,0m z kovového rámu a palubek)
Čelní oplocení 
· není uvažováno (pouze skříň pro HUP - plyn a skříň+pilíř – elektro)

Dělící stěna 

· v části u garáže dělící stěna délky 4,50bm z tvárnic opatřena povrchovou úpravou

  dle RD

Hrubé terénní úpravy s rozprostřením ornice bez zahradnických úprav
Poznámka :     - veškeré ceny uvedeny bez DPH

                         - výše uvedený standard je závazný i v případě odchylky od     

                           projektové dokumentace       

Poplatek za připojení odběrného místa není součástí standardu -bude uhrazen budoucím kupujícím podle podmínek ČEZ a.s. v době realizace.

V Olomouci dne 2.8.2012
