[image: image1.jpg]K-STAV

stavebni a.s.






Polyfunkční   dům  „Nároží“





3.NP – 9.NP

Standardní vybavení bytových jednotek

Konstrukce

Základy – vrtané piloty, železobetonové patky a pasy
Svislé nosné konstrukce – železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné tvarovky

Mezibytové dělící stěny – cihelné bloky AKU

Obvodové zdivo – železobetonové stěny, zateplení polystyrenem 15cm, minerální vatou

15cm, povrchová úprava fasády – točená probarvená omítka zrno 1,5mm

Vodorovné konstrukce – železobetonová deska s tepelnou, případně zvukovou izolací
Vnitřní povrchy stěn a stropů – sádrová omítka + malba Primalex plus bílá

Okna plastová bílá, 6 komor, dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna 1,2 W/m2K
Dlažby, obklady

Keramická dlažba – koupelna, WC – dodávka do 290 Kč/m2

Keramický obklad – koupelna, WC – výška obkladu do 2,0m – dodávka do 230 Kč/m2
Základní montáž keramických bělninových obkladů - v místnostech, kde jsou v obkladu

použity maximálně 2 druhy obkladu stejného formátu a kde rozměr obkladu nepřesahuje

25 x 33 cm nebo 20 x 40cm.

Cena montáže - zahrnuje montáž, dodávku běžného lepicího tmele,běžné spárovací

hmoty a plastové bílé lišty na vnější rohy -  cena - 340 Kč/m2 bez DPH                                                                                                 

Základní montáž keramických bělninových dlažeb v místnostech, kde jsou v dlažbě

použity maximálně 2 druhy dlažby stejného formátu, kde dlažba není kladena na „koso“ a

kde rozměr dlaždice nepřesahuje 33 x 33 cm.

Cena montáže - zahrnuje montáž, dodávku běžného lepicího flexibilního tmele a běžné

spárovací hmoty - cena - 340 Kč/m2 bez DPH

Cenové příplatky za nadstandardní provedení :

Zabroušení hran obkladů vnějších rohů při jejich pokládání 

bez krycích lišt PVC 


                                             

190 Kč/bm

Příplatek za složitost montáže keramických obkladů v místnosti,

kde jsou v obkladu použity více než 2 druhy keramického obkladu

stejného rozměru







    
  90 Kč/m2

Příplatek za složitost montáže keramických dlažeb v místnosti, kde 

jsou v dlažbách kombinovány více než 2 druhy keramické dlažby

stejného rozměru







    
  90 Kč/m2

Příplatek za montáž listel, bombát




    
  60 Kč/bm

Příplatek za kladení keramických dlažeb diagonálně                           

  65 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných obkladaček nad rozměr 25x33

nebo 20x40cm cm,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele

pro velkoplošné obklady



                                    
  90 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných dlažeb nad rozměr 33x33cm,

které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro velkoplošné 

dlažby






                                     90 Kč/m2

Příplatek za použití tvrdých (jiných než bělninových) obkladaček

 nebo dlaždic,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro

 tvrdé materiály


                                                        

185 Kč/m2

Příplatek za rektifikované (přesné) obkladačky,dlažby                        

210 Kč/m2

Montáž ker.soklů v obytných místnostech včetně začištění                  
  95 Kč/bm

Příplatek za použití barevných spárovacích hmot Mapei   

     
  50 Kč/m2

Příplatek za montáž obkladu nebo dlažby z mozaiky                          

180 Kč/m2

Příplatek za obklad rohové vany




           
          1.600 Kč/ks

Příplatek za řezaný obklad vaničky




          800 Kč/ks

Zařizovací předměty

Byty 2KK, 3+1
Umyvadlo klasické Concept 100 55cm bílá alpin, sifon plast

  638 Kč – 1 kus

Kryt na sifon Concept 100 bílá alpin – polosloup 


  617 Kč – 1 kus

WC závěsné Concept včetně předstěrového systému TECE,

sedátka a tlačítka 





           4.150 Kč – 1 kus

Vana plastová Concept NEW bílá 160x70cm, sifon plast 
           3.636 Kč – 1 kus
Baterie umyvadlová páková stojánková Concept E50 chro
   
   824 Kč – 1 kus
Baterie vanová páková nástěnná Concept E50 chrom

+sprchový set 






1.494 Kč – 1kus

Byty 3KK,4KK, 5KK

Umyvadlo klasické Concept 100 55cm bílá alpin, sifon plast

  638 Kč – 1 kus

Kryt na sifon Concept 100 bílá alpin – polosloup 


  617 Kč – 1 kus

WC závěsné Concept včetně předstěrového systému TECE,

sedátka a tlačítka 





           4.150 Kč – 1 kus

Vana plastová Concept NEW bílá 160x70cm, sifon plast 
           3.636 Kč – 1 kus
Baterie umyvadlová páková stojánková Concept E50 chro
   
   824 Kč – 1 kus

Baterie vanová páková nástěnná Concept E50 chrom

+sprchový set 






1.494 Kč – 1kus

Baterie sprchová páková nástěnná Concept E50 chrom


+sprchový set 






1.289 Kč - 1 kus

Sprchová zástěna Concept 50 čtvrtkruh 900x900x1850mm

včetně vaničky drcený mramor čtvrtkruh Concept 100

7.424 Kč – 1 kus
Zednické práce k zařizovacím předmětům
Obezdění rovné vany – standard




  1.000Kč/kus

Obezdění sprchové vaničky – standard



                 680Kč/kus

Příplatek za obezdění rohové vany



              1.950Kč/kus

Podlahové krytiny

Ostatní místnosti mimo koupelny a WC – plovoucí podlahy
Základní montáž plovoucích podlah :

Cena obsahuje: Montáž plovoucí podlahy, dodávku a montáž parozábrany,

miralonu 3mm, montáž a dodávku soklových obvodových lišt vrtaných, 

plastových rohových, koutových a ukončujících profilů,průřez materiálu 
250 Kč/m2

Dodávka plovoucí podlahy Krono 8mm s impregnovaným zámkem 

300 Kč/m2

Přechodové lišty – hliník s povrchovou úpravou imitace dřevo 

355 Kč/bm

Cenové příplatky za nadstandardní provedení podlahových krytin :
Impregnace proti vlhkosti a leštění





  50 Kč/m2
Vnitřní dveře

Vstupní dveře do bytu 
foliované protipožární EW 30D3 s panoramatickým kukátkem a 
bezpečnostním kováním Rostex 802 klika-koule, vložka pro

prvoosazení








3.880 Kč/ks

Interiérové dveře
dveře foliované 1-křídlové plné – koupelna+WC,šatna



1.090 Kč/ks

dveře foliované 1-křídlové 2/3 sklo – obývací pokoj+KK, pokoje

1.610 Kč/ks

dveře foliované 2-křídlové 2/3 sklo – pouze v bytech dle stavebních


dispozic








3.350 Kč/ks

zárubně obložkové foliované do 150mm pro dveře 1-křídlové


1.670 Kč/ks

zárubně obložkové foliované do 150mm pro dveře 2-křídlové -


pouze v bytech dle stavebních dispozic




1.950 Kč/ks

dveřní kování – hliník elox






   230 Kč/ks

Elektroinstalace

Obývací pokoj
vypínač Legrand Valena



2 ks
vývod pro světlo




1 ks

zásuvka Legrand Valena



4 ks

TV + SAT





1 ks

datová zásuvka




1 ks
Kuchyňský kout





příprava přívodů pro kuchyňskou linku
vypínač Legrand Valena



1 ks

vývod pro světlo




1 ks

zásuvka Legrand Valena



5 ks

Pokoj( každý další pokoj dtto )
vypínač Legrand Valena



1 ks

vývod pro světlo




1 ks

zásuvka Legrand Valena



4 ks

rozvod TV





1 ks
Koupelna ( dle stavebních dispozic případně s WC )
vypínač Legrand Valena



1 ks

vývod pro světlo




2 ks

zásuvka Legrand Valena



2 ks

radiální nástěnný ventilátor


1 ks
WC ( dle stavebních dispozic )
vypínač Legrand Valena



1 ks

vývod pro světlo




1 ks

radiální nástěnný ventilátor


1 ks

Předsíň
vypínač Legrand Valena



2 ks

vývod pro světlo




2 ks

zásuvka Legrand Valena



1 ks

domácí telefon




1 ks

Komora ( dle stavebních dispozic )
vypínač Legrand Valena



1 ks

vývod pro světlo




1 ks

Balkón, terasa ( dle stavebních dispozic )

dodávka světla bez možnosti výběru

1 ks

vypínač Legrand Valena



1 ks

zásuvka Legrand Valena



1 ks

Ústřední vytápění

V každé jednotce vlastní výměníková stanice s možností regulace ÚV a TÚV.
Otopná tělesa desková.

Koupelna – radiátor koupelnový ( žebřík ) 
1 ks

Balkóny, terasy ( dle stavebních dispozic )
Balkóny – keramická dlažba kladená na střih – bez možnosti výběru
Terasa – vymývaná dlažba bez možnosti výběru

Zábradlí ocelové pozinkované s výplní mléčné sklo

Součástí standardu není
Obklad za kuchyňskou linkou
Dřezová baterie

Digestoř včetně odtahu a opláštění v kuchyni ( kuchyňském koutu )

Příprava na klimatizaci a rekuperaci
Poplatek za připojení odběrného místa bude uhrazen budoucím kupujícím podle podmínek ČEZ a.s. v době realizace

Poznámka

· veškeré výše uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH

· výše uvedený standard je závazný i v případě odchylky od projektové dokumentace.

Výběr prvků nadstandardního provedení díla je možný pouze u smluvních partnerů

zhotovitele. Ocenění nadstandardních prvků provedení díla či jeho části bude ze strany

zhotovitele provedeno na základě maloobchodních cen platných v době realizace u

smluvních partnerů zhotovitele.
Budoucí kupující je povinen nejpozději v termínech určených ve smlouvě uplatnit

požadavky na provedení nadstandardu u budoucího prodávajícího, případně jim

určených dodavatelů. Po uplynutí určeného termínu nemusí být požadavek na provedení

nadstandardu budoucím prodávajícím akceptován.

V Olomouci dne ……………………….
