[image: image1.jpg]K-STAV

stavebni a.s.






Polyfunkční   dům  „Nároží“





   1.NP + 2. NP

Standardní vybavení komerčních prostor
Konstrukce

Základy – vrtané piloty, železobetonové patky a pasy
Svislé nosné konstrukce – železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné tvarovky

Mezibytové dělící stěny – cihelné bloky AKU

Obvodové zdivo – železobetonové stěny, zateplení polystyrenem 15cm, minerální vatou

15cm, povrchová úprava fasády – točená probarvená omítka zrno 1,5mm

Vodorovné konstrukce – železobetonová deska s tepelnou, případně zvukovou izolací
Vnitřní povrchy stěn a stropů – sádrová omítka + malba Primalex plus bílá

Okna plastová bílá, 6 komor, dvojsklo, součinitel prostupu tepla celého okna 1,2 W/m2K

Stavební dispozice komerčních prostor

· prostor
· předsíňka WC

· WC
Dlažby, obklady

Keramická dlažba – prostor, předsíňka WC, WC – dodávka do 290 Kč/m2

Keramický obklad – předsíňka WC,WC–výška obkladu do 2,0m – dodávka do 230 Kč/m2
Základní montáž keramických bělninových obkladů - v místnostech, kde jsou v obkladu

použity maximálně 2 druhy obkladu stejného formátu a kde rozměr obkladu nepřesahuje

25 x 33 cm nebo 20 x 40cm.

Cena montáže - zahrnuje montáž, dodávku běžného lepicího tmele,běžné spárovací

hmoty a plastové bílé lišty na vnější rohy -  cena - 340 Kč/m2 bez DPH                                                                                                 

Základní montáž keramických bělninových dlažeb v místnostech, kde jsou v dlažbě

použity maximálně 2 druhy dlažby stejného formátu, kde dlažba není kladena na „koso“ a

kde rozměr dlaždice nepřesahuje 33 x 33 cm.

Cena montáže - zahrnuje montáž, dodávku běžného lepicího flexibilního tmele a běžné

spárovací hmoty - cena - 340 Kč/m2 bez DPH

Cenové příplatky za nadstandardní provedení :

Zabroušení hran obkladů vnějších rohů při jejich pokládání 

bez krycích lišt PVC 


                                             

190 Kč/bm

Příplatek za složitost montáže keramických obkladů v místnosti,

kde jsou v obkladu použity více než 2 druhy keramického obkladu

stejného rozměru







    
  90 Kč/m2

Příplatek za složitost montáže keramických dlažeb v místnosti, kde 

jsou v dlažbách kombinovány více než 2 druhy keramické dlažby

stejného rozměru







    
  90 Kč/m2

Příplatek za montáž listel, bombát




    
  60 Kč/bm

Příplatek za kladení keramických dlažeb diagonálně                           

  65 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných obkladaček nad rozměr 25x33

nebo 20x40cm cm,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele

pro velkoplošné obklady



                                    
  90 Kč/m2

Příplatek za použití velkoplošných dlažeb nad rozměr 33x33cm,

které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro velkoplošné 

dlažby






                                     90 Kč/m2

Příplatek za použití tvrdých (jiných než bělninových) obkladaček

 nebo dlaždic,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro

 tvrdé materiály


                                                        

185 Kč/m2

Příplatek za rektifikované (přesné) obkladačky,dlažby                        

210 Kč/m2

Montáž ker.soklů v obytných místnostech včetně začištění                  
  95 Kč/bm

Příplatek za použití barevných spárovacích hmot Mapei   

     
  50 Kč/m2

Příplatek za montáž obkladu nebo dlažby z mozaiky                          

180 Kč/m2

Příplatek za obklad rohové vany




           
          1.600 Kč/ks

Příplatek za řezaný obklad vaničky




             800 Kč/ks

Zařizovací předměty

Firma Ptáček

Umyvadlo klasické Concept 100 55cm bílá alpin, sifon plast

  638 Kč – 1 kus

Kryt na sifon Concept 100 bílá alpin – polosloup 


  617 Kč – 1 kus

WC závěsné Concept včetně předstěrového systému TECE,

sedátka a tlačítka 





           4.150 Kč – 1 kus

Baterie umyvadlová páková stojánková Concept E50 chro
   
   824 Kč – 1 kus
      Firma SIKO

Umyvadlo Victoria 56x46cm značka ROCA,sifon plast


  638 Kč – 1 kus

Kryt na sifon Victoria značka ROCA – polosloup 


  617 Kč – 1 kus

WC závěsné Victoria včetně předstěrového systému TECE,

sedátka a tlačítka 





           4.150 Kč – 1 kus

Baterie umyvadlová páková Euroeco značka Grohe

   
   824 Kč – 1 kus

Vnitřní dveře

Interiérové dveře – přesíňka WC, WC
dveře foliované 1-křídlové plné






1.090 Kč/ks

zárubně obložkové foliované do 150mm pro dveře 1-křídlové


1.670 Kč/ks

dveřní kování – hliník elox






   230 Kč/ks

Elektroinstalace

Prostor



plocha do 75m2

plocha nad 75m2
Vypínač Legrand Valena


2 ks



4 ks

Vývod pro světlo



8 ks


          10 ks

Zásuvka Legrand Valena


5 ks



7 ks

TV + SAT




1 ks



1 ks

Datová zásuvka



1 ks



1 ks

WC ( dle stavebních dispozic )

Vypínač Legrand Valena


1 ks





Vývod pro světlo



1 ks

Radiální nástěnný ventilátor

1 ks

Předsíň
Vypínač Legrand Valena


1 ks





Vývod pro světlo



1 ks

Zásuvka Legrand Valena


1 ks
Ústřední vytápění

V každém komerčním prostoru vlastní výměníková stanice s možností regulace ÚV 

a TÚV.
Otopná tělesa desková.

Příprava reklamní plochy
Mléčné sklo s uchycením na trny nad výlohou
Vývod nad osvětlení reklamní plochy + krabice KO 97

Součástí standardu není
Příprava na klimatizaci a rekuperaci
Poplatek za připojení odběrného místa bude uhrazen budoucím kupujícím podle podmínek ČEZ a.s. v době realizace

Poznámka

· veškeré výše uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH

· výše uvedený standard je závazný i v případě odchylky od projektové dokumentace.

Výběr prvků nadstandardního provedení díla je možný pouze u smluvních partnerů

zhotovitele. Ocenění nadstandardních prvků provedení díla či jeho části bude ze strany

zhotovitele provedeno na základě maloobchodních cen platných v době realizace u

smluvních partnerů zhotovitele.
Budoucí kupující je povinen nejpozději v termínech určených ve smlouvě uplatnit

požadavky na provedení nadstandardu u budoucího prodávajícího, případně jim

určených dodavatelů. Po uplynutí určeného termínu nemusí být požadavek na provedení

nadstandardu budoucím prodávajícím akceptován.

V Olomouci dne ……………………….
